## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
3
0 | POZYCJE KOSZTORYSU

## Elektryka
| załącznik nr 8 do siwz - ZMIENIONY dnia 30-04-2019 r. |  |  |  | Arkusz 1/3
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | cena jedn. netto | wartość netto
1. Instalacja elektryczna wewnętrzna
1 | KNNR 5 0407-04 analogia | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik izolacyjny małogabarytowy FR 531, 3-biegunowy 380 V 16-100 a | szt. | 1 |  | 0
2 | KNNR 5 0407-01 analogia | Osprzęt modulowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - wyłączniki nadprądowe 1- biegunowy S 301 B 10-20A | szt. | 1 |  | 0
3 | KNNR 5 0407-03 analogia | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy | szt. | 1 |  | 0
4 | KNNR 5 1203-03 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6 mm2 | szt | 4 |  | 0
5 | KNNR 5 1203-04 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 4 |  | 0
6 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 1 |  | 0
7 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 1 |  | 0
8 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 15 |  | 0
9 | KNNR 5 0102-05 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 15 |  | 0
10 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | 15 |  | 0
11 | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.1 |  | 0
12 | KNNR 5 1209-0901 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 10 cm, Fi 25 mm | otwór | 2 |  | 0
13 | KNNR 5 0203-01 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3*1,5 mm2 | m | 18 |  | 0
14 | KNNR 5 0203-01 analogia | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2-YDY 2*2,5 mm2 | m | 8 |  | 0
15 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2-YDY 4x1,5 mm2 | m | 11 |  | 0
16 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 12 |  | 0
17 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 1 |  | 0
18 | KNNR 5 0301-08 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 2 |  | 0
19 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze | szt | 1 |  | 0
20 | KNNR 5 0302-05 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach z pierścieniem odciążającym | szt. | 1 |  | 0
21 | KNNR 5 0307-01 analogia | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - 1-biegunowy 6A-250V nf. 430 | szt. | 1 |  | 0
22 | KNNR 5 0306-02 analogia | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 | szt. | 1 |  | 0
23 | KNNR 5 0306-03 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | szt | 1 |  | 0
24 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne | szt | 1 |  | 0
25 | KNNR 5 0502-0102 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, Plafoniery LED | kpl. | 2 |  | 0
26 | KNNR 5 0503-02 analogia | Oprawy oświetleniowe - oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem LED (z doprowadzeniem przewodów i podłączeniem) | kpl. | 4 |  | 0
27 | KNNR 5 0503-02 analogia | Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego LED (z doprowadzeniem przewodów i podłaczeniem) | kpl. | 4 |  | 0
28 | KNNR 5 0502-0102 analogia | Oprawa jarzeniowa 125 W | kpl. | 1 |  | 0
29 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 2 |  | 0
30 | KNNR 5 1305-01 analogia | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania działanie wyłącznika różnicowo- prądowego (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 0
31 | KNNR 5 1305-02 analogia | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - działanie wyłącznika różnicowego - prądowego (następna próba) | prób. | 11 |  | 0
32 | KNNR 5 0308-08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, Zestaw gniazdo 32 +WP40+gniazdo 1faz | szt | 1 |  | 0
33 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 | szt | 2 |  | 0
34 | KNNR 5 1203-02 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4 mm2 | szt | 1 |  | 0
2. Instalacja odgromowa | [5 empty] | 0
1 | KNNR 5 0605-02 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m | 54 |  | 0
2 | KNNR 5 0601-05 z.sz.2.5. | Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - dach o pochyleniu połaci ponad 40 st. | m | 80 |  | 0
3 | KNNR 5 0601-06 | Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe | m | 20 |  | 0
4 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych | szt | 10 |  | 0
5 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III | m | 4 |  | 0
6 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka 120 mm2 | szt | 4 |  | 0
7 | KNNR 5 0612-06 | Złąćza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik | szt | 4 |  | 0
8 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 0
9 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 6 |  | 0
|  |  |  | wartość netto |  | 0
…………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej

## Budowlanka
| załącznik nr 8 do siwz - ZMIENIONY dnia 30-04-2019 r. |  |  |  | Arkusz 2/3
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | cena jedn. netto | wartość netto
1. Roboty rozbiórkowe, podbicie pod ścianki
1 | KNR 4-04 0504-06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m2 | 9.8 |  | 0
2 | KNR 4-01 0428-02 | Rozebranie podłóg białych na półwpust | m2 | 151.48 |  | 0
3 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów | m | 246.8 |  | 0
4 | KNR 4-01 0210-02 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego (dla przeprowadzenia wewnętrznych instalacji wod - kan) | m | 16.2 |  | 0
5 | KNR BO-12 0356-05 | Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł | m3 | 0.22 |  | 0
6 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 23 |  | 0
7 | KNR 4-01 0203-01 z.sz. 2.6. 9905-01 | Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 | m3 | 0.67 |  | 0
8 | KNR 4-01 0324-02 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 23 |  | 0
9 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 5 |  | 0
10 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 4.18 |  | 0
11 | KNR 4-01 0336-04 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (dla osadzenia nadproży stalowych) | m | 14.2 |  | 0
12 | KNR 4-01 0426-01 analogia | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych - rozebrani ścianki z płyty g-k na stelarzu drewnianym | m2 | 122.98 |  | 0
13 | KNR 4-01 0426-02 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - rozebranie boazerii na ścianach. | m2 | 76.25 |  | 0
14 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 1.63 |  | 0
15 | KNR 4-01 0106-04 analogia | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku podsypki piaskowej i ziemi | m3 | 30.3 |  | 0
16 | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III | m3 | 30.3 |  | 0
17 | KNR 4-01 0203-01 z.sz. 2.6. 9905-02 analogia | Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3 (podbicie fundamentów pod ścianki działowe -beton C16/20) | m3 | 1.93 |  | 0
18 | NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 | 6.43 |  | 0
2. Podłoża, posadzki | [5 empty] | 0
19 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 15.15 |  | 0
20 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/12 | m3 | 15.15 |  | 0
21 | NNRNKB 202 0618-03 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 (dwukrotna) | m2 | 151.48 |  | 0
22 | KNR-W 2-02 0606-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | 151.48 |  | 0
23 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropianu EPS 100 - 031 gr 10 cm | m2 | 151.48 |  | 0
24 | KNR 2-02 1102-01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 5 mm zatarte na ostro | m2 | 151.48 |  | 0
25 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 151.48 |  | 0
26 | NNRNKB 202 1136-01 analogia | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - ułożona na podkładzie elastyczny z listwami przypodłogowymi drewnianymi | m2 | 122.98 |  | 0
27 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 28.5 |  | 0
28 | KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo", płytki antypoślizgowe | m2 | 28.5 |  | 0
29 | KNR 2-02 1120-03 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną | m | 26.14 |  | 0
3. Stolarka drzwiowa | [5 empty] | 0
30 | KNR 4-01 0317-05 | Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - nadproża nad drzwiami dla powiększenia otworów drzwiowych | m | 18.2 |  | 0
31 | KNR 4-01 0324-05 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 18.2 |  | 0
32 | KNR-W 2-02 1026-01 | Ościeżnice drewniane zwykłe | m2 | 5.88 |  | 0
33 | KNR-W 2-02 1022-05 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone do wc (szerokość skrzydła 90 cm, kolor dąb) | m2 | 5.7 |  | 0
34 | KNR 2-02 1204-05 analogia | Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2 (drzwi przeciwpożarowe EI 60 w ściance oddzielenia pożarowego EI/REI 60) | m2 | 2.31 |  | 0
4.Tynki wewnętrzne (uzupełnienia), malowanie | [5 empty] | 0
35 | KNR 2-02 2010-01 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm (zadeklowanie drzwi) | m2 | 1.84 |  | 0
36 | NNRNKB 202 2023-02 analogia | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 (ściana działowa oddzielania pożarowego z płyty GKF gr 15 mm EI/REI 60) | m2 | 38.13 |  | 0
37 | KNR 4-01 0716-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 | 18.9 |  | 0
38 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | 17.5 |  | 0
39 | KNR 2-02 0829-09 z.sz. 5.7.c | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną Pow. do 2,5 m2. | m2 | 22.35 |  | 0
40 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 76.25 |  | 0
41 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 | 82.81 |  | 0
42 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe (lub równoważne) | m2 | 333.82 |  | 0
43 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 333.82 |  | 0
44 | KNNR 2 0802-06 analogia | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach (dwie warstwy) krotność=2 | m2 | 99.52 |  | 0
45 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 180.05 |  | 0
46 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 178.25 |  | 0
47 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 164.1 |  | 0
5. Remont elewacji (docieplenie styropianem gr 10 cm) | [5 empty] | 0
48 | KNR AT-38 0103-01 | Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego | m2 | 140.58 |  | 0
49 | KNR AT-38 0102-03 | Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane natryskowo | m2 | 140 |  | 0
50 | KNR AT-38 0104-01 | Próba przyczepności termoizolacji | msc. | 4 |  | 0
51 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 15 |  | 0
52 | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 5.2 |  | 0
53 | KNR AT-38 0501-01 | Montaż listwy startowej | m | 49.3 |  | 0
54 | NNRNKB 202 2608-01 | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, styropian gr 10 cm tynk sylikatowy z drugiej palety kolorów (lub równoważne) | m2 | 140.58 |  | 0
55 | NNRNKB 202 2608-05 | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter) (lub równoważne) | m2 | 47.14 |  | 0
56 | NNRNKB 202 0517-04 analogia | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm (rynny systemowe z blach powlekanej w kolorze dachu) | m | 15 |  | 0
57 | NNRNKB 202 0519-03 analogia | (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm (rury spustowe systemowe z blach powlekanej w kolrze dachu) | m | 5.2 |  | 0
58 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (parapety podokienne z blachy powlekanej) | m2 | 3.8 |  | 0
59 | KNR AT-38 0502-01 | Montaż profili ochronnych narożnikowych (lub równoważne) | m | 32 |  | 0
60 | KNR AT-38 0215-11 | Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - dodatek za kolejne 2 szt./m2 w podłożu z cegły (lub równoważne) | m2 | 140.58 |  | 0
61 | KNR AT-38 0401-01 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach z drugiej palety kolorów | m2 | 140.58 |  | 0
62 | KNNR 2 1405-04 analogia | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi wraz z przygotowaniem podloża (farba z drugiej palety kolorów) | m2 | 39.3 |  | 0
63 | KNR 2-02 1610-01 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m | m2 | 130.79 |  | 0
64 | KNR AT-38 0104-03 | Osłony z siatki na rusztowaniach | m2 | 130.79 |  | 0
6. Remont dachu, docieplenie kominów | [5 empty] | 0
65 | KNR 0-23 2614-02 analogia | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej - tynk sylikonowy (kominy ponad dachem, tynk z drugiej palety kolorów) lub równoważne | m2 | 4.74 |  | 0
66 | KNR 0-25 0102-01 | Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki pokrycia dach z blachy przed właściwym czyszczeniem | m2 | 352.45 |  | 0
67 | KNR 0-25 0101-01 | Mycie pokrycia dachu z blachy wodą z detergentem pod ciśnieniem | m2 | 387.22 |  | 0
68 | KNR 0-25 0103-01 | Odtłuszczanie rozpuszczalnikami pokrycia dachu z blachy | m2 | 387.22 |  | 0
69 | KNR-W 7-12 0218-01 z.o.3.3. | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi pokrycia dachu z blachy - robota w pasach ochronnych | m2 | 387.22 |  | 0
70 | KNR 7-12 0225-01 z.o.3.3. | Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - robota w pasach ochronnych | m2 | 387.22 |  | 0
|  |  |  | wartość netto |  | 0
…………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej

## Wod-kan
| załącznik nr 8 do siwz - ZMIENIONY dnia 30-04-2019 r. |  |  |  | Arkusz 3/3
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | cena jedn. netto | wartość netto
1. Remont instalacji wod-kan, c.o.
1 | KNR 4-02 0144-01 | Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3 | szt. | 1 |  | 0
2 | KNR-W 4-02 0234-05 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy | kpl. | 1 |  | 0
3 | KNR 4-02 0144-02 | Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - wspornik | szt. | 2 |  | 0
4 | KNR 4-02 0313-01 analogia | Wyregulowanie pieca kąpielowego gazowego (sprawdzenie, regulacja, czyszczenie istniejącego pieca gazowego) | szt. | 1 |  | 0
5 | KNR-W 4-02 0315-03 analogia | Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem (montaż kuchni gazowej w nowe miejsce z przerobieniem odcinka instalacji gazowej długości 4 m) | szt. | 1 |  | 0
6 | KNR 4-02 0509-01 | Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm | szt. | 2 |  | 0
7 | KNR-W 4-02 0234-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 3 |  | 0
8 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. | 3 |  | 0
9 | KNR-W 4-02 0111-01 | Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm | szt. | 8 |  | 0
10 | KNR-W 4-02 0111-05 analogia | Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, płuczki ustępowej o połączeniu sztywnym z rur stalowych | szt. | 3 |  | 0
11 | KNR-W 4-02 0212-06 | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową | msc. | 6 |  | 0
12 | KNR-W 4-02 0212-08 | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową | msc. | 3 |  | 0
13 | KNNR 4 0216-01 analogia | Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm (kratki ściekowe PVC) | szt. | 1 |  | 0
14 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 2 |  | 0
15 | KNR 2-15 0224-03 analogia | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' (muszla ustępowa kpl z uchwytami dla osoby niepełnosprawnej) | kpl. | 1 |  | 0
16 | KNR 2-15 0221-01 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem | szt. | 3 |  | 0
17 | KNR 2-15 0221-02 analogia | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym (umywalka z uchwytami dla osoby niepełnosprawnej) | szt. | 1 |  | 0
18 | KNR 2-15 0220-05 analogia | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce (zlewozmywak ze stali nierdzewnej z szafką ) | szt. | 1 |  | 0
19 | KNR 4-02 0118-01 analogia | Wymiana zaworka przed muszlą ustępową o śr. 15 mm | szt. | 3 |  | 0
20 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 4 |  | 0
21 | KNR 2-15 0121-01 analogia | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 (montaż zdemontowanego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej w nowym miejscu z przeróbką rurociągów) | kpl. | 1 |  | 0
22 | KNR 2-15 0404-02 analogia | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych (płukanie sieci) | m | 63 |  | 0
23 | KNR 2-15 0404-02 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 63 |  | 0
24 | KNR 2-15 0110-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 33 |  | 0
25 | kalkulacja indywidualna | Wentylacje - zamontowanie kominków wentylacyjnych WIRPLAST (lub równoważne) o dolnym wylocie DN 150 mm w kolorze szarym lub równoważnych, na dachu o pokryciu z blach trapezowej z osadzeniem i podłączeniem kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach rurą elastyczną ocieploną fi 15 cm (długość rury podłączeniowej średnio 6.70 m) | szt | 4 |  | 0
26 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 4 |  | 0
|  |  |  | wartość netto |  | 0
…………………………………………………..
data i podpis osoby upełnomocnionej