## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
3
0 | POZYCJE KOSZTORYSU

## zm. Budowlanka
zmiana z dnia 19-06-2019 r.
załącznik nr 8 do SIWZ
Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I
Arkusz 1/3
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. netto | wartość netto
1. Ścianki działowe, stolarka i ślusarka
1 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu, beton C16/20 | m3 | 0.24 | 0 | 0
2 | KNNR 2 0305-01 | Ściany murowane z cegieł systemu POROTHERM grubości 11,5 cm | m3 | 10.87 | 0 | 0
3 | KNR 0-14 2010-03 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr 12.5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. | m2 | 27.58 | 0 | 0
4 | KNNR 2 1104-01 | Montaż ościeżnic stalowych | szt. | 4 | 0 | 0
5 | KNNR 7 0503-08 analogia | Drzwi zewnetrzne aluminiowe (D10 wg zestawienia stolarki) dwuskrzydłowe, górą szklone szkłem bezpiecznym P4, dołem wypełnienie pelne wzmocnione, współczynnik przenikania ciepła U 1,3 W/(m2•K), wyposażone w samozamykacz i dwa zamki klasy "C" | m2 | 2.77 | 0 | 0
6 | KSNR 7 0503-08 analogia | Drzwi wewnętrzne (D10 wg zestawienia stolarki) aluminiowe dwuskrzydłowe, górą szklone szkłem bezpiecznym P4, dołem wypełnienie pelne wzmocnione, wyposażone w dwa zamki klasy "C | m2 | 2.71 | 0 | 0
7 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych | m2 | 7.17 | 0 | 0
8 | KNNR 7 0701-05 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 o współczynnik przenikania ciepła U 0,9 W/(m2•K) (od zewnątrz okna w kolorze jak w kolorystyce elewacji) | m2 | 3.6 | 0 | 0
9 | KNNR 7 0701-04 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 o współczynnik przenikania ciepła U 0,9 W/(m2•K) (od zewnątrz okna w kolorze jak w kolorystyce elewacji) | m2 | 1.62 | 0 | 0
10 | KNNR 7 0701-02 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 o współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/(m2•K (od zewnątrz okna w kolorze jak w kolorystyce elewacji) | m2 | 0.81 | 0 | 0
11 | NNRNKB 202 0161-01 analogia | (z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł do 1 m (parapety PCV szerokości 35 cm kolor marmurek) | szt | 1 | 0 | 0
12 | NNRNKB 202 0161-02 | (z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m (parapety PCV szerokości 35 cm kolor marmurek długości 2.50 m szt 1, 1.90 m szt 1) | szt | 2 | 0 | 0
2. Tynki, malowania i okładziny |  |  |  |  | 0 | 0
13 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 48.62 | 0 | 0
14 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 162.67 | 0 | 0
15 | KNR 2-02 0810-06 | Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm | m2 | 1.4 | 0 | 0
16 | KNR AT-22 0102-05 | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne | szt. | 5 | 0 | 0
17 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m2 | 19.96 | 0 | 0
18 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 48.62 | 0 | 0
19 | KNR 2-02 0815-04 analogia | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 162.67 | 0 | 0
20 | KNNR 2 1401-06 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem | m2 | 211.29 | 0 | 0
21 | KNNR 2 1402-06 | Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych | m2 | 55.16 | 0 | 0
3. Podłoża, izolacje, podkłady, posadzki |  |  |  |  | 0 | 0
22 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek | m3 | 2.95 | 0 | 0
23 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton Rm=9,0 MPa | m3 | 5.51 | 0 | 0
24 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C16/20 | m3 | 0.79 | 0 | 0
25 | KNNR 2 0507-01 | Izolacja podłoża papą termozgrzewalną podkładową jednowarstwowe | m2 | 48.62 | 0 | 0
26 | KNR 2-02 0609-03 analogia | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 grubości 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 48.61 | 0 | 0
27 | KNR 2-02 0609-03 analogia | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodur grubości 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 6.54 | 0 | 0
28 | KNR 2-02 0616-01AN | Izolacje z folii budowlanej grubości 0,5 mm na sucho pozioma - jedna warstwa | m2 | 130.23 | 0 | 0
29 | KNR 2-02 0616-01AN | Izolacje z folii polietylenowej paroizolacyjnej grubości 0,3 mm na sucho pozioma - jedna warstwa | m2 | 73.95 | 0 | 0
30 | KNR 2-02 0609-03 analogia | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 grubości 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - dwie warstwy krotność =2 | m2 | 73.95 | 0 | 0
31 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 | 122.57 | 0 | 0
32 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm (pogrubienie do 5 cm) krotność =3 | m2 | 122.57 | 0 | 0
33 | KNR 2-02 1106-07 | Zbrojenie podkładów cementowych siatką stalową | m2 | 122.57 | 0 | 0
34 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą | m2 | 48.62 | 0 | 0
35 | KNR 2-02 1119-02 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą | m | 56.35 | 0 | 0
4. Elewacje, balustrada |  |  |  |  | 0 | 0
36 | KNR 2-02 1207-05 | Balustrady z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg | m | 2.75 | 0 | 0
37 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 | 80.15 | 0 | 0
38 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - koszt pracy rusztowań | m2 | 11.22 | 0 | 0
39 | KNR 0-23 2612-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej szerokości 15 cm (lub równoważny) | m | 18.34 | 0 | 0
40 | KNR 0-23 2612-01 analogia | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych TERMO ORGANIKA PLATINUM PLUS do ścian gr 15 cm (lub równoważny) | m2 | 80.15 | 0 | 0
41 | KNR 0-23 2612-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (lub równoważny) | szt. | 400.75 | 0 | 0
42 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (lub równoważny) | m2 | 80.15 | 0 | 0
43 | NNRNKB 202 2608-05 | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter) (lub równoważny) | m2 | 18.34 | 0 | 0
44 | KNR 0-23 2612-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (lub równoważny) | m2 | 1.12 | 0 | 0
45 | KNR 0-23 2612-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (lub równoważny) | m2 | 1.88 | 0 | 0
46 | KNR AT-38 0401-01 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach ( nałożenie podkladu pod tynki cienkowarstwowy) (lub równoważny) | m2 | 80.15 | 0 | 0
47 | KNR AT-09 0802-07 | Obróbki z blachy powlekanej o szer. do 25 cm w rozwinięciu (parapety podokienne z blachy powlekanej w kolorze dachu) | m2 | 1.35 | 0 | 0
5. Podjazd, chodnik z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  | 0 | 0
48 | KNR 2-31 0101-07 0101-08 analogia | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm (z odwozem gruntu taczkami do 30 m) | m2 | 10.8 | 0 | 0
49 | KNR 2-31 0104-01 | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 10.8 | 0 | 0
50 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 10.8 | 0 | 0
51 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 10.8 | 0 | 0
52 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 12.4 | 0 | 0
53 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 0.5 | 0 | 0
54 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 9 | 0 | 0
|  |  | wartość netto |  |  | 0
………………………………………………………
data i podpis osoby upełnomocnionej

## Elektryka
Arkusz 2/3
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. netto | wartość netto
1. Wewnętrzna instalacja elektryczna
1 | KNNR 5 1207-05 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle | m | 16 | 0 | 0
2 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 16 | 0 | 0
3 | KNNR 5 0101-05 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 16 | 0 | 0
4 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur | m | 66 | 0 | 0
5 | KNNR 5 0405-04 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - przycisk p.poż w obudowie | szt. | 1 | 0 | 0
6 | KNR 4-01 0330-03 | Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej | m2 | 0.5 | 0 | 0
7 | KNNR 5 0206-06 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe (25 mm2) | m | 5 | 0 | 0
8 | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.2 | 0 | 0
9 | KNNR 5 1204-02 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 | szt. | 5 | 0 | 0
10 | KNR 4-01 0330-03 | Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej TB-3 | m2 | 1 | 0 | 0
11 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TB-3 | szt. | 1 | 0 | 0
12 | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle dla rur RKLG21, RS28 -TB3 | m | 12 | 0 | 0
13 | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.3 | 0 | 0
14 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa świetlówkowa 2*36W IP40 z kloszem | kpl. | 8 | 0 | 0
15 | KNNR 5 0502-0102 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa na świetlówkę kompaktową 1*18W IP20 | kpl. | 5 | 0 | 0
16 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa na świetlówkę kompaktową 1*18W IP65 | kpl. | 1 | 0 | 0
17 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - projektor nad ladą 1*35W IP40 | kpl. | 5 | 0 | 0
18 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa z wbudowanym modułem awaryjnym pracująca w trybie awaryjno - sieciowym | kpl. | 1 | 0 | 0
19 | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie | m | 60 | 0 | 0
20 | KNNR 5 0101-03 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 37 mm | m | 60 | 0 | 0
21 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm | m | 60 | 0 | 0
22 | KNNR 5 1209-1002 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 20 cm, Fi 40 mm | otwór | 2 | 0 | 0
23 | KNNR 5 0306-0201 | Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 | szt | 2 | 0 | 0
24 | KNNR 5 0306-03 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | szt | 1 | 0 | 0
25 | KNNR 5 0307-0101 | Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430 | szt | 1 | 0 | 0
26 | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 6 | 0 | 0
27 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne | szt | 3 | 0 | 0
28 | KNNR 5 0308-04 analogia | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - zestaw gniazdo 32 + WP40+gniazdo 1f | szt. | 1 | 0 | 0
29 | KNNR 5 0406-01 analogia | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż wentylatorków łazienkowych | szt. | 1 | 0 | 0
30 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze | szt | 12 | 0 | 0
31 | KNNR 5 0302-0501 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 11 | 0 | 0
32 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDY 3x1,5mm2 | m | 120 | 0 | 0
33 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDY 3x2,5mm2 | m | 110 | 0 | 0
34 | KNNR 5 0203-02 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDY 5x2,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
35 | KNNR 5 0203-02 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDY 5x4mm2 | m | 20 | 0 | 0
36 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2: YKYżo 5x35mm | m | 10 | 0 | 0
37 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 85 | 0 | 0
38 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 16 | 0 | 0
39 | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 3 | 0 | 0
40 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 23 | 0 | 0
|  |  | wartość netto |  |  | 0
………………………………………………………
data i podpis osoby upełnomocnionej

## Wod-kan
Arkusz 3/3
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. netto | wartość netto
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
1 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie trasy rurociągu | km | 0.01 | 0 | 0
2 | KNR-W 2-01 0212-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 22.5 | 0 | 0
3 | KNR 2-01 0610-06 analogia | Podsypka pod kanały z materiałów sypkich | m3 | 1.2 | 0 | 0
4 | KNR 2-01 0610-06 analogia | Obsypka rurociągu z gotowego kruszywa, piasku, gubość 30 cm | m3 | 2.76 | 0 | 0
5 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 22.5 | 0 | 0
6 | KNR-W 2-18 0807-04 analogia | Przyłącz kanalizacji z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową - rurociąg o śr. 160 mm (nakłady na 1 m przyłącza, rury PVC-U lite SN 8 ) | m | 10 | 0 | 0
2. Instalacja wewnętrzna wodociągowa |  |  |  |  | 0 | 0
7 | KNR 2-15 0118-01 analogia | Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm | szt. | 1 | 0 | 0
8 | KNR 2-15 0112-04 analogia | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm (zawór antyskażeniowy EA) | szt. | 1 | 0 | 0
9 | KNR-W 2-15 0114-07 analogia | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 16.25 | 0 | 0
10 | KNR-W 2-15 0114-05 analogia | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 11.5 | 0 | 0
11 | KNR-W 2-15 0114-03 analogia | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10 | 0 | 0
12 | KNR 2-15 0121-01 analogia | Elektryczny podgrzewacz cwu 10 l | kpl. | 1 | 0 | 0
13 | KNR-W 2-15 0133-01 analogia | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 | 0 | 0
14 | KNR-W 2-15 0117-07 analogia | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
15 | KNR-W 2-15 0117-01 analogia | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3 | 0 | 0
16 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3 | 0 | 0
17 | KNR 0-34 0101-01 analogia | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m | 21.5 | 0 | 0
18 | KNR 0-34 0101-02 analogia | Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m | 16.25 | 0 | 0
19 | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 37.75 | 0 | 0
20 | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 37.75 | 0 | 0
21 | KNR 2-18 0803-01 analogia | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.37 | 0 | 0
3. Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  | 0 | 0
22 | KNR-W 2-01 0306-01 analogia | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) | m3 | 12 | 0 | 0
23 | KNR-W 2-01 0312-0101 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II | m3 | 12 | 0 | 0
24 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm (rury PVC-U lite SN-4) w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 14 | 0 | 0
25 | KNR-W 2-15 0203-03 analogia | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm (rury PVC-U lite SN-4) w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 6 | 0 | 0
26 | KNR-W 2-15 0203-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm (rury PVC-U lite SN-4) w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 5 | 0 | 0
27 | KNR-W 2-15 0213-05 analogia | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm (rura wywiewna systemowa dostosowana pod względem szczelności i koloru do pokrycia dachu z blachy) | szt. | 1 | 0 | 0
28 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 | 0 | 0
29 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 3 | 0 | 0
30 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 1 | 0 | 0
31 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 1 | 0 | 0
32 | KNR-W 2-15 0230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem | kpl. | 2 | 0 | 0
33 | KNR-W 2-15 0229-05 analogia | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce (zlew jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej z szafką ) | szt. | 1 | 0 | 0
34 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 1 | 0 | 0
4. Instalacja c.o. |  |  |  |  | 0 | 0
35 | KNR 0-31 0216-01 analogia | Kotły grzewcze gazowe stojące atmosferyczne o mocy do 24 kW ( kocioł gazowy De Dietrich Mcx 17 kW z zestawem montażowym - naczynie wzbiorcze, pompa obiegowa, zawory itp) lub równoważny | kpl. | 1 | 0 | 0
36 | KNR AT-45 0114-04 wycena indywidualna | Przewód koncentryczny powietrzno spalinowy z blachy kwasoodpornej do odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza, zamontowany w przewodzie kominowym (system powietrzno - spalinowy zamknięty średnicy fi 80/125 mm, zakończony ponad dachem nasadą i kolanem przy piecu, odprowadzeniem skroplin wysokości ok 6 m ) | kpl. | 1 | 0 | 0
37 | KNR-W 2-15 0404-01 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm - rura PE-Xc 16x2,0 | m | 50 | 0 | 0
38 | KNR-W 2-15 0418-03 analogia | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - wys. 600 mm, dł. 400 mm | szt. | 1 | 0 | 0
39 | KNR-W 2-15 0418-03 analogia | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - wys. 600 mm, dł. 800 mm | szt. | 1 | 0 | 0
40 | KNR-W 2-15 0418-03 analogia | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - wys. 600 mm, dł. 1400 mm | szt. | 1 | 0 | 0
41 | KNR 0-34 0101-14 analogia | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m | 362 | 0 | 0
42 | Kalkulacja wycena indywidualna | Rozruch instalacji | szt. | 1 | 0 | 0
5. Instalacja gazowa |  |  |  |  | 0 | 0
43 | KNR-W 2-15 0410-02 analogia | Szafka gazowa natynkowa - na dwa gazomierze | szt. | 1 | 0 | 0
44 | KNR-W 2-15 0303-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 36 | 0 | 0
45 | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 6 | 0 | 0
46 | KNR 7-12 0105-04 | Odtłuszczanie rurociągów stalowych | m2 | 6 | 0 | 0
47 | KNR 7-12 0201-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 6 | 0 | 0
48 | KNR 7-12 0210-04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 6 | 0 | 0
49 | Kalkulacja wycena indywidualna | Rozruch instalacji | szt. | 1 | 0 | 0
|  |  | wartość netto |  |  | 0
………………………………………………………
data i podpis osoby upełnomocnionej