Pruchnik 25-10-2011

IZ 271/23/2011

Do wszystkich Wykonawców

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania Docieplenie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r nr 113, poz.759 ze zm.) Urząd Miejski w Pruchniku przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania.

Treść zapytania i odpowiedzi do SIWZ:

Pytanie 1: Prosimy o uszczegółowienie stolarki drzwiowej z PCV:

- biała czy w kolorze?

- czy całe przeszklone?

- w co wyposażone?

Pytanie 2:

Tynk akrylowy gr. ziarna 2 czy 3?

Pytanie 3:

Która gr. kolorów tynku (w przedmiarze jest I gr.; w STWR jest III gr)?

Odpowiedż na pytanie nr 1:

- w kolorze brązowym

- nie – szczegóły przedstawia schemat w załączeniu

- drzwi powinny być wyposażone w zamek kulowy, samozamykacz

Odpowiedż na pytanie nr 2 – tynk akrylowy gr. 2

Odpowiedż na pytanie nr 3 – I gr. kolorów tynku (z przedmiaru)

Burmistrz

mgr inż. Wacław Szkoła