Pruchnik 22-11-2010

IR 3410/19/2010

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pn” Budowa przyłączy kanalizacyjnych

w miejscowości Pruchnik i Kramarzówka

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r nr 113, poz.759 ze zm. Urząd Gminy Pruchnik przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania.

Treść zapytania do SIWZ:

Pytanie nr 1. W zamieszczonych przedmiarach brak studzienek kanalizacyjnych. Proszę o podanie ilości, średnic, materiału z jakiego mają zostać wykonane (tworzywo, beton), czy mają być zakończone stożkiem betonowym czy rurą teleskopową? Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów.

Pytanie nr 2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Opisów Dokumentacji Technicznej.

Pytanie nr 3. Czy na trasie projektowanej kanalizacji znajdują się przepompownie ścieków? Jeśli tak to proszę  o podanie średnicy, materiału z jakiego ma być wykonana, ilość pompowni, wysokości podnoszenia pomp, wydajności pomp, oraz zamieszczenie kart doboru, kart katalogowych pompowni.

Pytanie nr 4. W przedmiarach znajdują się roboty elektryczne, proszę o wyjaśnienie  czego one dotyczą?

Odpowiedzi:

Adn 1:   Niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy wykonania przyłączy domowych od studni

do budynku. Studnie  kanalizacyjne  są ujęte  w postępowaniu przetargowym nr

GK 3410/9/2010 i obecnie trwa ich budowa.

Adn 2:  Opis  dokumentacji technicznej umieszczono  dnia  26-10-2010 w modyfikacji SIWZ,

oraz  jest  umieszczona w siwz nr GK 3410/9/2010

Adn 3: Na trasie projektowanej kanalizacji  nie znajdują  się  przepompownie ścieków.

Adn 4 W przedmiarach w robotach elektrycznych ujęto  samo położenie kabla i nie przewiduje

się żadnych innych robót elektrycznych